- Programma del Corso per addetto antincendio

in attività a rischio di incendio elevato

(16 ore)

| ARGOMENTO | DURATA |
| --- | --- |
| 1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI | 4 ore |
| - principi della combustione |  |
| - le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro |  |
| - le sostanze estinguenti |  |
| - i rischi alle persone ed all'ambiente |  |
| - specifiche misure di prevenzione incendi |  |
| - accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi |  |
| - l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro |  |
| - l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio |  |
| 2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO | 4 ore |
| - misure di protezione passiva |  |
| - vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti |  |
| - attrezzature ed impianti di estinzione (*) |  |
| - sistemi di allarme |  |
| - segnaletica di sicurezza |  |
| - impianti elettrici di sicurezza |  |
| - illuminazione di sicurezza |  |
| 3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO | 4 ore |
| - procedure da adottare quando si scopre un incendio (*) |  |
| - procedure da adottare in caso di allarme |  |
| - modalità di evacuazione |  |
| - modalità di chiamata dei servizi di soccorso |  |
| - collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento |  |
| - esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative |  |
| 4) ESERCITAZIONI PRATICHE | 4 ore |
| - presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento |  |
| - presa visione delle attrezzature di protezione individuale (maschere, autorespiratore, tute, etc.) |  |
| - esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale |  |

(*) può costituire argomento di lezioni propedeutiche alle esercitazioni pratiche.