MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

ISPETTORATO PER LE ATTIVITÀ' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

Roma, lì 23 gennaio 1997

Lettera Circolare					Al Centro Studi ed Esperienze

prot. nr.  NS 367					Laboratorio Macchine e Termotecnica

4113 sott. 1				piazza Scilla, 2

00178 CAPANNELLE - ROMA.

OGGETTO: Rilascio e rinnovo di validità delle approvazioni di tipo ai sensi del D.M. 31.7.1934 su distributori di carburanti liquidi per autotrazione

e, p.c. Al Laboratorio TE.S.I. S.r.l.

Via Provinciale Casilina

Stazione Sgurgola Km.3,200

ANAGNI (FR)

e, p.c. A tutti i Comandi Provinciali

VV.F.

LORO SEDI

L'emanazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente in data 16 maggio 1996 concernente "Requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti, pone l'obbligo a questa Amministrazione di variare le procedure di cui all'oggetto, sinora applicate.

Pertanto a partire dalla data della presente, potranno essere approvati o rinnovati gli atti relativi agli erogatori che le Società intestatarie ritengono di utilizzare esclusivamente ed in modo definitivo per la distribuzione di soli carburanti per autotrazione di cat. "B" e "C" non avendo gli stessi nessuna correlazione con il dispositivo recupero vapori di benzina.

Per quanto attiene invece gli erogatori adibiti alla distribuzione di carburanti di categoria "A", sia in maniera esclusiva sia installati in colonnina doppia o multiprodotto, si dovrà provvedere alla effettuazione di tutti gli adempimenti procedurali previsti nell'ambito del decreto in premessa citato.

Si comunica, inoltre, che per uniformare le prassi procedurali attinenti i settori delle approvazioni di tipo e delle omologazioni dei prodotti, a partire dal l° gennaio l997, questo Ministero ritiene doveroso eliminare dalle certificazioni di prova qualsiasi parametro di validità.

Conseguentemente i rinnovi di validità di tali atti non saranno più rappresentati o corredati da certificazioni ma si concretizzeranno semplicemente in atti amministrativi di questo Ministero.

Si pregano pertanto, tutti i destinatari della presente di tenere nell'espletamento della propria attività in debita considerazione quanto espresso con la presente ministeriale.

L' ISPETTORE GENERALE CAPO

(Dott. Ing. Paolo ANCILLLOTTI)